[image: image1.png]Przedmiar

Urzadzenie placéw zabaw w czterech sofectwach Gminy Ostrowice.

Strona 4/10

1

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlosé
4.2. Wyposazenie placu zabaw
| 38 Kalkulacja |[Montaz urzadzen rekreacyjnych ( ceny urzadzen wraz z montazem)
! indywidualna
L kpl 1,000





[image: image2.png]Przedmiar Strona 3/10
Urzadzenie placow zabaw w czterech solectwach Gminy Ostrowice.
l’ Nr Podstawa  |Opis rob6t [ Im Tlosg¢
[ 0,9%48,0 m2 43,200
| razem | m2 43,200
{ 2.3. Wyposazenie placu zabaw
i 20 Kalkulacja |Montaz urzadzef rekreacyjnych ( ceny urzadzei wraz z montazem) ’ |
! indywidualna |
i | kpl 1,000
3. Nowe Worowo
3.1. Roboty rozbiérkowe
21 KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okraglych o srednicy ponad 20mm - odciecie przesel i
1305/09
szt 132,000
22 KNR 4-01  |Przecinanie poprzeczne palnikiem cecownikéw i dwuteownikéw o normalnych wysokosciach do 120mm - odcigcie B
1305/01  |stupkéw istniejacego ogrodzenia
szt 33,000
23 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm - iostniejacy cokot
| 0212/02
| 0,2%1,0%63,0 | m3 12,600
razem| m3 12,600
24 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09 .
m3 12,600
25 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km - nastepne
0108/10 |11 km
[Krotnosé¢ = 11
. m3 12,600
3.2. Roboty ziemne
| 26 KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie kategorii III, ze
0310/02  |ztozeniem urobku na odkiad - odkrycie istnicjacego cokotu
0,5*%0,8*86,5-0,2*0,8*63,0 m3 24,520
razem| m3 24,520
27 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie
| 0320/02  |kategorii [II-IV
24,52-0,2*0,8*86,5 m3 10,680]
L razem| m3 10,680
i 28 KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1km, grunt kategorii 111
0108/02
m3 10,680
29 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km T
0108/04
| . m3 10,680
|.30 | KNR2-01 [Obsianie powierzchni placu zabaw - ax.l‘:;logia - Przyjeto ok. 300m2 powierzchni ATi .
| 0510/03
1 m2 300,000
31 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzew6w iglastych na terenie plaskim w gruncie kategorii I11 o érednicy / giebokosci dotéw 0,5m
0323/01  |bez zaprawy dotéw |
szt 15,000
3.3. Ogrodzenie
32 KNNR 2 |Cokotly betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundamencie 0,20x0,80m
1601/02
m 86,500
33 KNNR 2 |Ogrodzenie z siatki wysokosci do 1,50m na stupkach stalowych o rozstawie 2,40m obsadzonych w cokole
1603/02
| m 86,500
34 | KNNR 2 |Osadzenie przgsel z siatki w ramkach z ksztattownikéw - furtka - analogia
1604/07
1,4%12 m2 1,680
razem| m2 1,680
13.4. Wyposazenie placu zabaw
35 Kalkulacja [Montaz urzadzen rekreacyjnych ( ceny urzadzen wraz z montazem)
indywidualna
kpl 1,000!
4. Ostrowice
4.1. Roboty ziemne
36 KNR 2-21  |R¢czne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii [-IT i
| 0401/04 |
12,3#30,0 | 369,000|
| ST razem | m2 | 369,000
37 | KNR2-21 [Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie plaskim w grun egorii I1T o $rednicy / glgbokosci doléw 0,5m.
| 0323/01  |bez zaprawy dotéw |
| | szt 100,000





[image: image3.png]Przedmiar Strona 2/10
Urzadzenie placéw_zabaw w czterech solectwach Gminy Ostrowice.
[ Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1. Bolegorzyn
1.1. Roboty rozbiérkowe
| 1 KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okraglych o $rednicy ponad 20mm - odcigcie przeset
1305/09 . .
szt 48,000,
2 KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikow o normalnych wysokosciach do 120mm - odcigcie
1305/01  |stupkéw istniejacego ogrodzenia
szt 14,000,
3 KNR 4-01 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych |1iezB;6j0||ych o grubosci ponad 15¢m - istniejacy cokot s
0212/02
10,2#1,0%24 m3 4,800
razem| m3 4,800
| 4 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km |
| 0108/09
| | m3 4,800|
|5 KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad Ikm - nastgpne |
0108/10 |11 km -
| Krotnoéé¢ = 11
m3 4,800
1.2. Roboty ziemne -
6 KNR 2-01 [Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I1I, ze
| 0310/02  |zozeniem urobku na odktad - odkrycie istniejacego cokotu
0,5*0,8*24,0-0,2*0,8*24,0 m3 5,760
razem| m3 5,760
7 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie
b 0320/02  [kategorii ITI-IV
m3 5,760]
8 KNR 2-01 |Obsianie powierzchni placu zabaw - analogia
0510/03
m2 300,000,
9 KNR 2-21 [Sadzenie drzew i krzew6w iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I1I o srednicy / gtebokosci dotéw 0,5m
0323/01  |bez zaprawy dotéw
szt 15,000
1.3. Ogrodzenie
10 KNNR 2 [Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundamencie 0,20x0,80m
| 1601/02
m 24,000
11 KNNR 2 [Ogrodzenie z siatki wysokosci do 1,50m na stupkach stalowych o rozstawie 2,40m obsadzonych w cokole | -
1603/02 |
| | m 24,000
[ 12 ‘ KNNR 2 |Osadzenie przeset z siatki w ramkach z ksztattownikow - furtka - analogia }
L 160407 !
| 1,4%1,2 | m2 1,680
razem, m2 1,680
1.4. Wyposazenie placu zabaw
13 | Kalkulacja [Montaz urzadzen rekreacyjnych (ceny urzadzen wraz z montazem )
. indywidualna
kpl 1,000
2. Chlebowo
2.1. Roboty ziemne
14 | KNR2-01 [Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie kategorii III, ze
| 0310/02 |ziozeniem urobku na odktad
E 10,5*%0,8*48,0 m3 19,200
| razem| m3 19,200
; 15 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie
i 0320/02  |kategorii ITI-IV/
| 19,2-0,2*0,8*48,0 m3 11,520
} razem| m3 11,520
16 KNR 2-01 |Obsianie powierzchni placu zabaw - analogia - przyjeto ok. 300 m2 powierzchni
0510/03
m2 300,000
17 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I11 o $rednicy / glebokosci dotéw 0,5m
| 0323/01  |bez zaprawy dotéw |
sz 15,000
2.2. Ogrodzenie
L 18 KNNR 2 |Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundamencie 0,20x0,80m |
| 1601/02
o | m 48,000
: 19 KNNR 2 [Sztachety ogrodzeniowe z listew o rozstawie co 10cm 1
| 1605/01 |






