USŁUGI  PROJEKTOWE  -  NADZORY  BUDOWLANE

ZDZISŁAW  CZAPLICKI              78-500  Drawsko  Pomorskie

             ulica  Łąkowa  39 c                       tel.    790 – 204 - 024

Specyfikacja  techniczna  wykonania

i  odbioru  robót  budowlanych

ZADANIE:         REMONT  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ 

                    w  Nowym  Worowie 

                    NOWRE  WOROWO  
                  78-506  Ostrowice

INWESTOR:     Gmina  OSTROWICE 

78-506 Ostrowice   

                                                               Opracował;

                                                               tech. bud.  Zdzisław  Czaplicki

                                                               upr. nr  A/NB/8300/43/78  oraz 

                                                                                                                                           UAN/U/7342/464/91   

Drawsko  Pomorskie              -            lipiec   2013  r.

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

CZĘŚĆ   I

WYMAGANIA OGÓLNE

1.      Część ogólna

1.1.   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

1.1.1. Zadanie:

          Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Worowo - 78-506 Ostrowice      

          Inwestor:  GMINA  OSTROWICE
1.2.    Przedmiot  i  zakres  robót

1.2.1.  Podstawowe wielkości charakteryzujące roboty:

           -    Powierzchnia  użytkowa       -       320 m2
           -    Kubatura  budynku               -    1.703  m3  

1.2.2.   Zakres  i  rodzaj  robót  budowlanych.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  robót związanych z zamówieniem.

W  szczególności są to następujące rodzaje robót:

Roboty rozbiórkowe

Stolarka okienna i drzwiowa 

Roboty posadzkarskie i glazura  

Roboty malarskie i elewacyjne 

Pokrycia dachowe i kominy 

Instalacje wodno - kanalizacyjne   

nne drobne roboty towarzyszące
1.3.   Informacje o terenie budowy

Teren jest zagospodarowany, z istniejącą infrastrukturą drogową, dojazd do działki od strony  zachodniej. Teren działki w granicach opracowania jest zabudowany budynkiem świetlicy  wiejskiej.

Budynek zlokalizowany jest w dalszej odległości od drogi (pasa drogi).
1.4.   Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
o wykonanie robót budowlanych, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca sporządzi projekt organizacji budowy i harmonogram robót, który uzgodni z  inspektorem  nadzoru.  

1.5.    Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z dokumentów takich jak: przedmiar robót, specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych są obowiązujące dla Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, opuszczeń i rozbieżności w ustaleniach poszczególnych  części  dokumentacji  oraz  w  dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić inspektora  nadzoru,  który dokona  odpowiednich zmian i poprawek.

1.6.    Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem wszelkich istniejących na terenie prowadzonych robót instalacji i urządzeń, a w przypadku przypadkowego ich zniszczenia 
w trybie natychmiastowym powiadomi inspektora nadzoru oraz właściciela instalacji i urządzeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach nadziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie sytuacyjnym obiektu, spowodowane w trakcie wykonywania  robót.

1.7.    Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska, a także unikania działań szkodliwych, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, hałasu itp. powstających przy wykonywaniu robót budowlanych. Wszelkie odpady
i materiały z rozbiórki wykonawca usunie z terenu robót w miejsce do tego przeznaczone i czynność tą udokumentuje. Utylizacja  odpadów należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

W  przypadkach zakwalifikowania materiałów do dalszego użytku, na polecenie inspektora  nadzoru  wykonawca złoży materiał we wskazane miejsce.

1.8.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wszelkie prace Wykonawca będzie prowadził zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie 
z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować plac budowy i prowadzić roboty w sposób zapewniający przejazd pojazdom Straży Pożarnej lub innym pojazdom uprzywilejowanym na pobliskich drogach 
i  w otoczeniu przedmiotowego budynku.

1.9.    Plac budowy

Wykonawca zobowiązany jest do:

wykonania i przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego planu  zagospodarowania  placu 

    budowy i uzyskania jego akceptacji,

utrzymania porządku na placu budowy,

prawidłowego i zgodnego z planem zagospodarowania placu budowy składowania materiałów,

prawidłowego i zgodnego z planem zagospodarowania ustawienia sprzętu i zaplecza budowy,

utrzymania w należytej czystości placu budowy oraz dróg i chodników w  jego pobliżu.

1.10.    Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót

Szczegółowy podział  przedstawiono  w  Części  II  niniejszej  specyfikacji.

1.11.  Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

2.       Wymagania dotyczące właściwości  materiałów i wyrobów budowlanych

2.1.    Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego, lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, a także zgodne z wymaganiami określonymi w Części II niniejszej specyfikacji.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie inspektora nadzoru niezbędnych dokumentów potwierdzających właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Są to między innymi: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, instrukcje montażu itp. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia oraz przeterminowanych. 

2.2.    Przyjęcie materiałów na budowę

Podstawę przyjęcia materiałów na budowę stanowią:

-  dokumenty od producenta,

-  sprawdzenie oznaczenia wyrobów,

-  sprawdzenie zgodności pomiędzy wymaganymi  właściwościami  wyrobów  a  dostarczonymi   

   dokumentami. 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane mogą zostać przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące wymagania:

-  są  właściwie opakowane i oznakowane,

-  spełniają wymagane właściwości,
-  mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności, lub certyfikat CE.
2.3. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

           dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i  wyrobów.

Sposób transportu, przechowywania i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami producenta oraz norm właściwych dla danego wyrobu lub materiału.

2.4.    Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i wyroby budowlane dostarczone na plac budowy, które nie spełniają  wymaganych warunków i nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca usunie z placu budowy w trybie natychmiastowym. Roboty wykonywane przy użyciu takich materiałów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

3.     Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do  wykonywania robót  

        budowlanych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego sprzętu, jaki  zapewni  odpowiednią  jakość wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wykazu używanego sprzętu wraz z dokumentami dopuszczenia do stosowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami i uzyskania jego akceptacji. 
4.     Wymagania dotyczące środków transportu

Nie stawia się specjalnych wymagań odnośnie używanego sprzętu i maszyn. Środki transportu materiałów należy dostosować do rodzaju przewożonego materiału tak, aby uniknąć jego uszkodzenia z jednoczesnym zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
5.     Wymagania dotyczące właściwości wykonania  robót budowlanych

5.1.   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową o wykonanie robót budowlanych, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.    Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

6.     Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i  robót budowlanych

6.1.   Materiały

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu na znak  bezpieczeństwa, certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub też innym równorzędnym dokumentem.

Przy odbiorze materiałów należy dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonych materiałów 
z zamówieniem.

6.2.    Roboty

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. SST odpowiadającej danemu zakresowi robót.

W przypadku drobnych robót towarzyszących tam nie ujętych - zgodnie z ustaleniami inspektora nadzoru. Odbioru robót, które nie zostały opisane szczegółowo w SST należy dokonać 
w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydane przez Wydawnictwo Arkady w 1990r. lub ustalone indywidualnie przez inspektora nadzoru.

7.    Wymagania dotyczące obmiaru robót

Należy stosować jednostki obmiaru robót zgodne z przedstawionymi w przedmiarze robót.

8.    Odbiór robót  budowlanych

Odbiór końcowy robót zostanie dokonany w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych. Podstawą dokonania odbioru końcowego będzie:

· oświadczenie inspektora nadzoru o zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót oraz ewentualnie użytkowanych przez Wykonawcę pomieszczeń.

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

· zaświadczenia o jakości użytych materiałów i wyrobów zgodnie z niniejszą specyfikacją,

· wykonanie robót zgodnie z wymaganiami stawianymi w niniejszej specyfikacji.
Roboty powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki kontroli dadzą wynik pozytywny, a  dostarczone przez wykonawcę dokumenty będą kompletne i prawidłowe pod względem  merytorycznym.

W przypadku nie spełnienia chociażby jednego z tych warunków robota nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy zastosować jedno z następujących rozwiązań:

-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami  

   określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do  

   odbioru,

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości wykonanych  
   robót zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem 
   wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń  umowy,

-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  

   usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad   stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad dotyczących odbioru końcowego.

9.   Rozliczenie robót

Rozliczenie nastąpi po całkowitym wykonaniu robót. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

W przypadkach konieczności wykonania robót w ilości innej, niż założona w przedmiarze, lub robót 
w nim nie ujętych – rozliczenie prac nastąpi na podstawie odrębnej umowy o roboty dodatkowe.

10.    Dokumenty odniesienia

10.1.  Dokumentacja  projektowa

· Przedmiar robót

10.2.   Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia       

           techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst 

     jednolity);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w Sprawie ogólnych 

     przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

     pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
Normy i aprobaty techniczne wyszczególniono w kolejnych tomach Części II niniejszej 

     specyfikacji.

STS  CZĘŚĆ  II

WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  I  WYBURZENIOWE
1.    Wstęp

1.1.   Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką części elementów robót na terenie działki w miejscowości Nowe Worowo  -    w obiekcie objętym zamówieniem.

1.2.    Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.    Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  wykonanie rozbiórki i wyburzenia budynków. 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków.

1.4.    Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  projektową, niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru, a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2.       Podstawowe  materiały

2.1.    Podstawowe  materiały

Do ewentualnego zastosowania w przypadku zabezpieczenia placu budowy lub też napraw bieżących ewentualnych uszkodzeń budynku.
3.    Sprzęt

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

4.    Transport

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

5.     Wykonanie robót

5.1.  Roboty  rozbiórkowe 
a) rozbiórka pokrycia z kilku warstw papy nienadających się do użytku

b) rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych nie nadających się do ponownego użytku

c) rozbiórka betonowych czapek kominowych
d) rozebranie podłogi drewnianej

e) wykucie z muru kratek wentylacyjnych

f) wykucie z muru podokienników wewnętrznych i zewnętrznych

g) ługowanie farby olejnej z tynków lamperii

h) zeskrobanie i zmycie farby ze ścian i sufitu   

5.1.1   WYWIEZIENIE  GRUZU 

Z  terenu obiektu samochodami ciężarowymi, skrzyniowymi  lub  samowyładowczymi  do  5 t.  na  odległość 5 km. Wybór środka transportu oraz metod transportu dostosowany do technologii  wykonywania  robót.
5.1.2   TRANSPORT  -  WYWÓZ
Wybór środka transportu oraz metod transportu dostosowany do technologii wykonania elementów  robót .

5.2.    Kontrola jakości

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I.
6 .   Obmiar robót

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I .

8.    Odbiór robót

Całość robót podlega odbiorowi etapowemu oraz zasadom odbioru robót ulegających zakryciu.  
9.    Podstawa płatności

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I.
10.   Przepisy związane

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 10230-1:2002  gwoździe z drutu stalowego – Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia.

STS  CZĘŚĆ  II

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMIANA  STOLARKI  BUDOWLANEJ
1.    Wstęp

1.1.   Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej - w obiekcie objętym zamówieniem.

1.2.    Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.    Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki drzwiowej wraz z montażem haków, zawiasów, zamków, skobli itp. 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru, a także za prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2.       Podstawowe  materiały

2.1.    Podstawowe  materiały

-    w  zakresie wymiany stolarki  okiennej według  zamówienia indywidualnego na wykonanie  

     stolarki z wysokoudarowego  PCV.
Uwaga:   przed zamówieniem należy wykonać pomiary otworów okiennych. 

               Stolarkę należy wbudować kompletnie wykończoną, wraz z okuciami i zamkami. 

a)    Drzwi  wewnątrzlokalowe wejściowe do pomieszczeń - płytowe, pełne i szklone, wzmocnione,   

 zawieszone na 2 zawiasach, ościeżnice stalowe  

b)    Drzwi łazienkowe wyposażone dodatkowo w kratki lub otwory wentylacyjne - łączna powierzchnia    
       otworów i szczeliny  pod  skrzydłem  -  200 cm2 

c)  Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe oraz dwuskrzydłowe ciepłe - według  

       indywidualnego zamówienia wyposażone w haki, zawiasy, bolce -  okucia zabezpieczone  

       fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi 
d)    Pozostałe materiały uzupełniające  m.in.: kotwy stalowe do montażu stolarki, pianki 

       poliuretanowe, silikony - w zakresie robót związanych z obróbką obsadzenia

a)    Zaprawy tynkarskie do tynków zwykłych uzupełniających wg PN-90/B-14501

b)    Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz zgodne z PN-C-81914:2002

3.    Sprzęt

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

4.    Transport

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót

a)  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży.

b)  Stolarkę należy montować wg wytycznych podanych przez producenta.

c)  Różnice wymiarów przekątnych w przypadku okien i drzwi nie powinny przekraczać 3  mm.

d)  Po osadzeniu skrzydeł należy sprawdzić sprawność działania przy ich otwieraniu.   

     Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu 

     dociskać skrzydła do ościeżnicy.

e)  Ościeża wewnętrzne należy obrobić za pomocą zaprawy CW kat. III.

f) Powierzchnie przeznaczone do malowania należy przygotować poprzez oczyszczenie, usunięcie          zniszczonych, łuszczących się powłok, naprawę rys, pęknięć i ubytków oraz wygładzenie nierówności poprzez szpachlowanie. Przygotowaną powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w przypadku ścian i ościeży.

g) Farby należy nanosić równomiernie w dwóch warstwach za pomocą szczotki, lub wałka. 
Na malowanej powierzchni nie dopuszcza się prześwitów, przebarwień itp., kolor powinien być      jednolity, a powierzchnia gładka.

6.    Kontrola jakości

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 

-  zgodności wymiarów, 

-  jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

-  wykończenia powierzchni, 

-  połączeń konstrukcyjnych, 

-  prawidłowego działania części ruchomych i okuć. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie: 

-  stanu i wyglądu elementów pod względem pionu i poziomu, 

-  rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

-  uszczelnienia przy ościeżach, 

-  działania części ruchomych.
7.   Obmiar robót

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I.

8.    Odbiór robót

Całość robót podlega odbiorowi etapowemu. Część robót opisanych w pkt. 5 podlega zasadom odbioru robót ulegających zakryciu. W przypadku tym należy dokonać odbioru następujących faz robót:

-  przygotowanie otworów do montażu stolarki
-  zamocowanie i uszczelnienie
-  przygotowanie podłoży pod powłoki malarskie
9.    Podstawa płatności

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

10.   Przepisy związane

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i  badania.

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  – Arkady 1989 r.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

STS  CZĘŚĆ  II

WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIA  PODŁÓG  I  POSADZEK
1.    Wstęp

1.1.   Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podłóg i posadzek w obiekcie objętym zamówieniem.

1.2.    Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.    Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek i okładzin w obiekcie  przetargowym.

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków.

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
1.4.    Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przedmiarową, niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru, a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2.       Podstawowe  materiały

2.1.    Podstawowe  materiały

W  zakresie  wykonania  podłóg i posadzek wraz z okładzinami ścian w szczególności: 

- woda wg. PN-EN 1008:2004 - niedozwolone jest używanie wód zawierających tłuszcze      
     organiczne, oleje i muł.

-   piasek  wg. PN – EN 13139 : 2003 

-   cement  wg. normy  PN –EN 191-1:200

- zaprawy klejące - wg. EN 12004  - do klejenia gresów stosować odpowiednio preparaty     
    zwiększające ich przyczepność. Zaleca się stosować zaprawy szybko twardniejące 
    i mrozoodporne, szczególnie w wiatrołapie i holach wejściowych. 

- spoiny - wg. PN EN 13888 - w pomieszczeniach mokrych stosować spoinę elastyczną     
    odporną na wnikanie wody gładką, odporną na zarysowania o wysokich parametrach roboczych.

-   płytki ceramiczne podłogowe  -  według właściwości: 

a) barwa według wzorca producenta 

b) nasiąkliwość wodna                    wg.  ISO 10545-3

c) wytrzymałość na zginanie     -     min  4 %  

d) siła łamiąca                           -     min  35,0 MPa 

e) odporność na ścieranie       -     klasa  3 – 4

f) współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym  wg. PN 86/6781-02 > 0,22

g) odporność na kwasy i zasady o słabym natężeniu wg.  ISO 10 545 – 13  GLA - GLB
h) odporność na działanie środków  myjących, wg. normy  j. wyżej - GA

i) odporność na plamienie wg. normy jak wyżej  -  klasa  min.  5

j) wymagany gatunek  - I 

k) powierzchnia - matowa   

-  płytki  podłogowe gresowe - według właściwości:
a) barwa według wzorca producenta 

b) nasiąkliwość wodna                       wg.  ISO 10545-3

c) wytrzymałość na zginanie       -     min 50,0 MPa 

d) siła  łamiąca                           -      min  2200 N 

e) odporność na ścieranie wg. ISO 10545-6  -  max. 130  mm3

f) współczynnik  tarcia  kinetycznego  w  stanie  suchym  wg. PN 86/6781-02> 0,24

g) odporność  na  kwasy  i  zasady  o  słabym  natężeniu  wg.  ISO 10 545 – 13  GLA - GLB

h) odporność  na  działanie  środków  myjących ,  wg.  normy  j. wyżej   -  GA

i) odporność  na  plamienie  wg.  normy  jak  wyżej  -  klasa  min.  5

j) wymagany gatunek              -      I 

k) powierzchnia                        -      matowa, lub półmat      

   Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

a) listwy  przypodłogowe 

b) narożniki i kątowniki 

   Płytki wiatrołapu wejściowego muszą być mrozoodporne, kolor jak w holu głównym.

3.    Sprzęt

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

4.    Transport

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach, do wysokości  składowania 1,50 m.
5. Wykonanie robót :

Wymagania  podstawowe.

a)  Powierzchnie przeznaczone do wykonania okładzin oraz posadzek należy przygotować poprzez       oczyszczenie, usunięcie zniszczonych, łuszczących się podkładów, naprawę rys, pęknięć i ubytków oraz wygładzenie nierówności
b) podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z przepisami które określają wymaganą  wytrzymałość, grubość oraz rozstaw szczelin
c)  roboty wykonywać w temperaturach od + 5 oC  do  +  25 oC .

d) podkład cementowy winien być oddzielony od pionowych elementów paskiem papy, folii  izolacyjnej lub taśmy dylatacyjnej z pianki
e)  w podkładzie winne być wykonane szczeliny dylatacyjne
f)  dylatacje przeciwskurczowe w odstępach nie większych, niż 6 m, przy czym powierzchnia pola  zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 
g)  elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków odcieni i barw
h)  w miejscu styku płytek ceramicznych z kratkami ściekowymi wykonać uszczelnienia silikonem
6.    Kontrola jakości

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 

-  zgodności wymiarów, 

-  jakości materiałów, z których została wykonana posadzka, 

-  wykończenia powierzchni, 

-  połączeń konstrukcyjnych, 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie: 

-  stanu i wyglądu elementów pod względem pionu i poziomu
-  przyczepności okładzin / brak głuchego odgłosu przy opukiwaniu
-  rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania kierunku poziomego i pionowego  -  < 2 mm/mb  

   pomiar prześwitu przy użyciu łaty dwumetrowej
-  uszczelnienia przy wejściach i schodach
-  prawidłowości wykonania  podkładu,  posadzki  i  dylatacji
-  dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót / cieplnych, wilgotnościowych  

-  prawidłowości wykonania podkładu posadzki i dylatacji
7.   Obmiar robót

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części  I.

8.    Odbiór  robót

Całość robót podlega odbiorowi etapowemu. Część robót opisanych w  pkt. 5 podlega zasadom  odbioru robót ulegających zakryciu. W przypadku tym należy dokonać odbioru następujących faz  robót:

-  kontrola częściowa 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, ukształtowania powierzchni poprzez ocenę wzrokową  

-  sprawdzenie grubości posadki, wykonania cokołów oraz badanie prostoliniowości
-  przygotowanie podłoży pod posadzki 
9.    Podstawa płatności

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

10.   Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  – Arkady 1989 r.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE

POKRYCIA  DACHOWE  I  KOMINY
1. Wstęp

1.1.     Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą pokrycia dachu wraz z innymi robotami towarzyszącymi związanymi 
z przemurowaniem czapek kominów, naprawą istniejącego pokrycia dachowego itp. w obiekcie objętym zamówieniem.

1.2.     Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.    Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  umożliwiające  i  mające na celu wykonanie  naprawy i  wymiany pokrycia dachu.

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków.

45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych .

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru, a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. Podstawowe materiały

2.1.   Podstawowe materiały

a)   blacha ocynkowana gr. 0,55 mm.
b)   blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska gr 0,5-0,6 mm 

c)  śruby wg PN-85/M-82101 lub PN-88/M-82121 ocynkowane klasy 5.6; podkładki ocynkowane kwadratowe, lub okrągłe klasy 4. Dla śrub M12 należy stosować podkładki kwadratowe 50/5 lub okrągłe 58/6, dla śrub M16 należy stosować podkładki kwadratowe 60/5 lub okrągłe 58/6.

d)   blacha ocynkowana gr 0,55 mm

e)   haki rynnowe ocynkowane.

f)    uchwyty do rur spustowych ocynkowane.

g)   beton C12/15 wg PN-EN 206-1:2003. 

3.   Sprzęt

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

4.  Transport

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

5.   Wykonanie robót

5.1   Roboty rozbiórkowe
Rozbiórka pokrycia połaci dachu z kilku warstw papy nienadających się do użytku. 

1.  Izolowanie od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon.

2.  Ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla  

     osób pieszych, nie mniejszej, niż 1,00 m  przy stosowaniu osłon.

3.  Zastosowanie odpowiednich środków technicznych, celem zmniejszenia emisji środków  

     chemicznych.

4.   Odspajania materiałów – przykręconych płyt wkrętami, wyłącznie narzędziami ręcznymi.

a)  Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych nie nadających się do dalszego użytku.

b)  Rozbiórka czapek kominów.

5.1.1   WYWIEZIENIE GRUZU

Z terenu obiektu samochodami ciężarowymi, skrzyniowymi, lub samowyładowczymi do 5 t. na  odległość 5 km.

Wybór środków transportu oraz metod transportu, dostosowany do technologii wykonania elementów robót.

 5.1.2.    TRANSPORT – WYWÓZ  

Wybór środków transportu oraz metod transportu, dostosowanych do technologii wykonania elementów robót.

5.2    Roboty  pokrywcze

a)  Pokrycie dachu powinno spełniać następujące wymagania:

- prawidłowość kierunku krycia:

* papa termozgrzewalna powinna być ułożona na płaskiej powierzchni równolegle do okapu.  

* styki powinny tworzyć linie prostopadłe do okapu, a dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać 1cm na długości 1 m i 3 cm na całej długości.
b) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej należy wykonać zgodnie z wymaganiami    

      PN-61/B-10245.

c)   Kołnierze ścian i kominów wyprowadzić min. 15 cm powyżej pokrycia.

d)   Elementy drewniane przed impregnacją należy oczyścić z kurzu i pyłu.

d) Ewentualne impregnacje prowadzić po dokładnym oczyszczeniu podłoża – usunięciu gruzu, polepy itp. ze stropu. Roztwór roboczy impregnatu należy barwić w celu umożliwienia odróżnienia drewna impregnowanego od nieimpregnowanego.

e) Rury spustowe powinny być oddalone od powierzchni ściany na odległość 30 mm,  ich odchylenie od pionu nie powinno przekroczyć 25 mm a od linii prostej 3 mm/2mb.

f) Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą aż do lica, a spoiny pionowe muszą być                  przesunięte o pół długości cegły.
g)   Wierzch komina przykryty czapką betonową zbrojoną z okapnikiem.

h)   Na wylotach przewodów zamontować kratki.

6.    Kontrola jakości

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

7.   Obmiar robót

Należy  postępować zgodnie z wytycznymi podanymi  w  Części I

8.   Odbiór robót

Całość robót podlega odbiorowi etapowemu. Część robót opisanych w pkt. 5 podlega zasadom odbioru robót ulegających zakryciu. W przypadku tym należy dokonać odbioru następujących faz robót:

- przygotowanie podłoży do robót impregnacyjnych,

- prawidłowe wykonanie robót impregnacyjnych,

- prawidłowość wykonania obróbek blacharskich,

- prawidłowość wykonania czapek betonowych.

9.    Podstawa płatności

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

10.   Przepisy związane 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  powszechnego użytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 10230-1:2002 Gwoździe z drutu stalowego – Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia.

SST CZĘŚĆ  II

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

MUROWANIE  ŚCIAN  I  MALOWANIE  ELEWACJI

1.   Wstęp

1.1.   Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych, malowania elewacji oraz w obiekcie objętym zamówieniem.

1.2.   Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu elewacji łącznie z wyprawą tynkarską i pomalowaniem.

45210000-2   Roboty budowlane w zakresie budynków
45321000-6   Izolacja cieplna 

45324000-4   Tynkowanie

45442110-1   Malowanie budynków

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru, a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2.   Podstawowe materiały

W  zakresie docieplenia ścian 

a) płyty styropianowe frezowane gr 10 cm EPS 70 – 040 FASADA zgodnie z PN-B-20132:2005  spełniające następujące wymagania wg PN-EN 13163:2004 oraz spełniające poniższe wymagania:

- wymiary powierzchniowe – nie więcej niż 600 x 1200 mm

- powierzchnie płyt – szorstkie, po krojeniu z bloków, płaskie
- krawędzie – proste, ostre,  bez  wyszczerbień
b) zestaw wyrobów do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku z zastosowaniem płyt styropianowych objęty Aprobatą Techniczną AT-15-2717/2003, lub inny równorzędny
Podstawowymi materiałami objętymi danym systemem są m. in.: 

zaprawa klejąca do mocowania płyt, siatka z włókna szklanego, zaprawa klejąca do zatapiania siatki,

mineralna zaprawa tynkarska, farby silikonowe, profile narożne-perforowane kątowniki aluminiowe 
o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych i ościeży, listwy startowe

c) kołki do mocowania płyt styropianowych z trzpieniem  plastikowym 10 x 120 mm

d) preparat gruntujący do wzmacniania podłoży ścian

e) parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr.  0,75 mm. z zaślepkami  z  PCV 

f) zaprawy budowlane zwykłe do tynków uzupełniających o wg PN-90/B-14501
g) silikonowa masa do uszczelniania spoin
h) beton C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 

3.   Sprzęt

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

4.   Transport

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

5.      Wykonanie robót

5.1.   Wykonanie robót związanych z remontem  elewacji. 

a)  Otynkowana powierzchnia powinna mieć jednolitą fakturę oraz powinna być równa;

b)  Dopuszczalne odchyłki wynoszą:

 -   odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe, niż  

     3 mm i w liczbie nie większej, niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m,

 -   odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe, niż 2 mm na 1 m i ogółem  

     nie więcej, niż 6 mm,

-   odchylenie przecinających się płaszczyzn od wymaganego kąta nie większe, niż 3 mm na 1 m.

c)  Roboty blacharskie należy wykonać zgodnie z PN-61/B-10245 przy czym:

-    Parapety i inne obróbki okapów i gzymsów należy montować ze spadkiem 2%. Ząb okapowy  

     powinien być odsunięty od płaszczyzny ściany na odległość 3,5 - 4 cm.

d)  Rury spustowe powinny być oddalone od powierzchni ściany na odległość 30 mm, ich odchylenie 

     od pionu nie powinno przekroczyć 25 mm, a od linii prostej 3 mm/2mb.

6.    Kontrola jakości

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

7.   Obmiar robót

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

8.    Odbiór robót

Roboty opisane w pkt. 5 podlegają zasadom odbioru robót ulegających zakryciu. W przypadku robót związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych należy dokonać odbioru następujących faz robót:

- przygotowanie podłoży pod warstwy izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej,

- zamocowanie płyt termoizolacyjnych,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie kołkowania,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi elementami,

- wykonanie powłok malarskich.
9.  Podstawa płatności

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

10.  Przepisy  związane

10.1. Normy

PN-B-20132:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (EPS)
Zastosowania
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 10230-1:2002 Gwoździe z drutu stalowego – Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia
Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do mocowania płyt termoizolacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

Arkady 1989 Należy stosować przepisy zgodnie ST „Wymagania ogólne”
SST CZĘŚĆ  II

WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE

INSTALACJE  WODNO – KANALIZACYJNE
1.   Wstęp

1.1.   Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru  wymagań  wykonania  instalacji  wodno – kanalizacyjnych  w obiekcie objętym zamówieniem.
1.2.   Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują zakres robót branży sanitarnej, szczegółowo określony w przedmiarze.

1.4.   Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru, a także za prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. Podstawowe materiały

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Ustawy  Prawo budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a  przy  ich stosowaniu muszą być spełnione  zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.  

3.   Sprzęt

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

4.   Transport

Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji.

5.      Wykonanie robót

5.1.  Roboty rozbiórkowe

a) demontaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych

b) demontaż pisuaru, umywalek, zlewozmywaka, ustępu z miską fajansową

5.2.  Wykonanie robót  w  zakresie  branży  instalacji  sanitarnej 
a)   montaż miski ustępowej typu kompakt wraz z deską sedesową typu twardego 
b)   montaż umywalek i zlewozmywaka

6.    Kontrola jakości

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

7.   Obmiar robót

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

8.    Odbiór robót

Roboty  opisane w  pkt. 5 podlegają zasadom odbioru  robót ulegających zakryciu.  

9.  Podstawa płatności

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I

10.  Przepisy  związane

10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989. 

Należy stosować przepisy zgodnie ST „Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót instalacyjnych  -  tom II.  
UWAGA:

Jeżeli  w  niniejszej  specyfikacji  użyte zostały określenia „dokumentacja  projektowa” lub „projekt budowlany” - należy przez to rozumieć dokumentację kosztorysową z przedmiarem  robót oraz niniejszą specyfikację techniczną.  

PAGE  
13

