Załącznik nr 4

Określenie przedmiotu zamówienia:

- Hydrofornia Bolegorzyn:

- Wymiana pokrycia dachowego

- Podwaliny z tarcicy nasyconej o długości ponad 2 m i przekroju do 180 cm2  0,1*0,1*5,5*13 
razem 0,715 m3;

- Ołacenie połaci dachowych łatami 60x80mm o rozstawie 50 cm – analogia 12,15*5,55 
razem  67,433 m2;

- Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100 m2 12,15*5,55  razem 67,433 m2 ;

- Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą – demontaż

i ponowny montaż – 8 szt.;

- Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120 mm2  z pręta w ciągłych pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach – demontaż i ponowny montaż 2,0*2+5,2*2 razem 34,400 m;

- Badania i pomiar instalacji odgromowej – za pierwszy pomiar lub badanie 1 pomiar.

- Roboty remontowe malarskie:

- Wygładzenie powierzchni poprzez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (11,15*2+4,55*2)*1,6+11,15*4,55 razem 100,973 m2 ,

- Skasowanie wykwitów (zacieków) – 50% całości (krotność = 0,5); 	(11,15*2+4,55*2)*1,6+11,15*4,55 razem 100,973 m2 ,

- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 11.15*4,55 
razem 50,733 m2;

- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian( 11.15*2+4,55*2)*1,6 
razem 50,240 m2;

- Hydrofornia Siecino:

- Wymiana pokrycia dachowego:

- Podwaliny z tarcicy nasyconej o długości ponad 2 m i przekroju do 180 cm2  0,1*0,1*9,55*13 
razem 1,242 m3;

- Ołacenie połaci dachowych łatami 60x80mm o rozstawie 50 cm – analogia 12,75*9,95 
razem  126,863 m2;

- Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100 m2 12,75*9,95  razem 126,863 m2 ;

- Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą – demontaż 
i ponowny montaż – 10 szt.;

- Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120 mm2  z pręta w ciągłych pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach – demontaż i ponowny montaż 12,5*2+9,5*2 razem 44,000 m;

- Badania i pomiar instalacji odgromowej – za pierwszy pomiar lub badanie 1 pomiar.

b)	Roboty remontowe malarskie:

- Wygładzenie powierzchni poprzez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (11,75*2+8,95*2)*2,5+11,75*8,95 razem 208,663 m2 ;

- Skasowanie wykwitów (zacieków) – 50% całości (krotność = 0,5); (11,75*2+8,95*2)*2,5+11,75*8,95 razem 208,663 m2 ;

- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 11,75*8,95

razem 105,163 m2;

- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (11.75*2+8,95*2)*2,5 razem 103,500 m2.